消 防 計 画 書

（目的）

第１条　この計画は（　　　　　　　　）における非常災害に対し事前に防止するため管理の徹底を期し火

災その他の災害による被害を最小限にとどめることを目的とする。

（総括）

第２条　（　　　　　　　　）は非常災害予防に関する事務を総括するとともに、従業員を指揮監督し万全

を期さなければならない。

（防火管理者の任命）

第３条　（　　　　　　　　）は有資格者の中から防火管理者を任命する。

（防火管理者の職務）

第４条　防火管理者は防火に必要な業務を行うものとする。

２　防火管理者は常に消防の用に供する設備、消火活動上必要な施設の点検及び整備を行い火気責任者に必

要な指示を与える。

３　防火管理者は消火通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。

（消防計画）

第５条　防火管理者は消防計画を作成する時は次の各号の事項について定めるものとする。

一　自衛消防組織に関すること。

二　防火対象物について火災予防上の自主検査に関すること。

三　消防用設備等の点検及び整備に関すること。

四　避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防煙区画、その他の避難施設の維持管理及びその案内に関す

ること。

五　防火壁、内装その他防火上の構造の維持管理に関すること。

六　定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

七　防火上必要な教育に関すること。

八　消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

九　火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

十　防火管理について消防機関との連絡に関すること。

十一　増改築又は模様替え等の工事中防火対象物における防火管理者又は補助者の立会い、その他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

十二　前各号のほか防火対象物における防火管理に関し必要な事項。

（訓練）

第６条　（　　　　　　　　）もしくは防火管理者は非常災害発生に備え必要に応じて次の訓練を行うもの

とする。

一　通報伝達訓練

二　避難訓練　　　　　　　　（　　　　回 ）以上（　昼間　・　夜間　）

三　消火器材取扱訓練

四　総合訓練　　　　　　　　　年間１回以上（　　　　月 ）

（火気責任者）

第７条　別表第１に定める火気責任者は火気使用の場合、次の事項に留意して火災予防に努めなければなら

ない。

一　火気使用の時は他に引火のおそれはないか確認すること。

二　火気使用中は消火用水を用意する。

三　火気使用中は引火のおそれのあるものを火気に近づけない。

四　火気使用後は残火、元栓等の確認をすること。

五　その他火気取扱いに関して、防火上必要な事項。

（従業員の責務）

第８条　従業員は常に火災予防に留意し、次の事項を遵守しなければならない。

一　火気を使用後は完全に消火し、残火のないことを確認すること。

二　平常使用以外でやむをえず火気を使用する時は火気責任者の承認後とする。

三　喫煙は決められた場所で行うこと。

四　電気機器の使用後は電源の遮断等を確認すること。

五　防火上危険な箇所を発見した時は直ちに（　　　　　　　　）に報告すること。

六　防火壁、非常口、防火シャッター等の近辺には物品を置かないこと。

七　その他火気の取扱いは防火管理者又は火気責任者の指示に従うこと。

（宿直者の職務）

第９条　宿直者は常に火災予防に留意し、次の事項を遵守しなければならない。

一　施設内外の巡視を確実に行うこと。

二　非常口、防火壁、防火シャッター状況の確認を行うこと。

三　火災が発生した場合は初期消火の措置を講ずると共に消防機関、その他必要関係機関に通報すると共

に（　　　　　　　　）を安全な場所に避難させること。

四　公設消防隊が来たら内部状況を適確に伝える。

（非常持出）

第10条　（　　　　　　　　）はあらかじめ非常持出物件を指定すると共に非常災害が発生した時は迅速に

搬出できるよう準備しておかなければならない。

（防火組織）

第11条　（　　　　　　　　）は非常災害に備えて別表第２に定める自衛消防隊を組織しなければならない。

（非常召集）

第12条　（　　　　　　　　）は非常災害が発生した時は昼夜を問わず連絡網等により所属職員を非常招集するものとする。

（自主検査）

第13条　火災予防上の自主検査、消防用設備の点検は次による。

一　自主検査

| 区 分 | 事 項 | 検 査 係 | 回 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火上の設備 | 全 般 | 防火管理者 | 随 時 |
| 整理清掃状況 | 屋内外一般 | 各職場の責任者 | 終業後１回以上 |
| 喫煙管理 | 全 般 | （ ） | 随 時 |
| 火気使用施設 | 器具及び管理 | （ ） | 始終業後１回以上 |
| 危険物関係 | 全 般 | （ ） | 随 時 |
| 電気設備 | 全 般 | （ ） | 毎月１回以上 |

二　消防用設備点検

| 区 分 | 事 項 | 点 検 者 | 外 観 | 作動・性能 | 精密検査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防の用に 供するもの （消火警報避難設備等） | 一 般 全 般 | （ ） （ ） | １ヶ月 １ 回 | ６ヶ月 １ 回 | １ 年 １ 回 |
| 消火器の本数、出入口通路 非常口の 障害状況等 | 屋 内 屋 外 | （ ） （ ） | 毎日１回以上 |  |  |

三　自主点検の結果は点検記録簿に記載しておかなければならない。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策

（目的）

第14条　この章の規程は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（以下「法」という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（組織）

第15条　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以

下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第３のとおり指定する。

一　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

二　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第16条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴う

津波警報等が発表された場合等日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを覚知した場合は、次

の措置を講ずるものとする。

なお、海岸近くにある施設を運営・管理する計画主体は、津波警報等の発表が行われる前であっても、

強い揺れを感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは直ちにこれ

らの措置を講ずるものとする。

一　情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

二　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその

旨及び必要な措置について周知すること。

三　避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。

四　従業員を　　　　　　　　　　に集合させ避難させること。

五　前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図る

ために必要な措置を行わせること。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

（従業員の責務）

第17条　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを

覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

（情報収集連絡班の業務）

第18条　情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

一　隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告すること。

二　隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号

に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝えること。

三　あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、

手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝

達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第19条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

一　地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第◯の位置につき、建物内の避難路の確保及び安

全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を

直ちに隊長へ報告すること。避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

なお、中・高層の建築物に存する又は入居している施設について、高台等への避難に相当な時間を要

する場合で、耐震性・耐浪性を有するなど安全性が確保されている場合においては、その地域に予想さ

れる津波の高さより高い床標高を有する階（原則として３階以上）を避難場所とすることができること

に留意すること。

二　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。

三　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

四　顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

五　避難誘導方法については、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあることを考慮すること。

六　避難行動要支援者の避難支援、外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導についても配慮すること。

また、避難誘導に従事する者の安全な避難の確保についても定めること。

（その他不測の事態）

第20条　隊長は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した以後の状況等から、この消防計画どおりに

活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの消防計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ち

に隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとる防災対応）

第21条　隊長は、後発巨大地震への注意を促す情報が発信された場合、次の措置を講ずるものとする。

一　関係機関相互及び組織内部において、確実に情報が伝達されるよう、あらかじめ定めた経路、体制及

び方法により、周知徹底を図る。

二　先発地震の発生から１週間、後発地震に対して注意する措置を講ずる。

三　日頃からの地震への備えの再確認及び施設・設備等の点検等による円滑かつ迅速な避難の確保を行う。

具体的には次による。

⑴　家具等の固定、事業所等における備蓄の確認等、日頃からの地震の備えの再確認

⑵　施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対策・点検等、

顧客等や従業員等の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え

⑶　個々の病気・障害に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援する体制の再確認・徹

底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え

（訓練）

第22条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。

一　情報収集・伝達に関する訓練

二　津波からの訓練に関する訓練

三　その他前各号を統合した総合防災訓練

２　訓練に際し、次の点に留意するものとする。

あ一　積雪寒冷地特有の課題を踏まえること。

二　他の計画主体等との共同訓練を行うこと。

三　必要に応じて顧客等の協力及びその参加を得ること。

四　地方公共団体や防災関係機関の実施する防災訓練への参加に努めること。

五　国、指定公共機関、地方公共団体等との連携を図ること。

六　逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとするよう努めること。

（教育）

第23条　隊長が従業員等に対して行う教育は次による。

一　地震及び津波に関する一般的な知識

二　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

三　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

四　後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

五　後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場

合に具体的にとるべき行動に関する知識及び従業員等が果たすべき役割

六　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第24条　隊長が顧客等に対して事前に行う広報は次による。

一　地震及び津波に関する一般的な知識

二　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

三　後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

四　後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場

合の出火防止対策、顧客等が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき

行動に関する知識

五　正確な情報入手の方法

六　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

七　各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

八　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

（消防機関への報告、届出等）

第25条　（　　　　　　　　）は次の事項について消防機関への報告、届出又は連絡を行うものとする。

一　防火管理者の選任（解任）届出に関すること。

二　消防訓練実施における事前通報及び指導の要請に関すること。

三　消防用設備等の点検結果の報告に関すること。

四　その他の法令に基づく届出連絡事項に関すること。

（附　則）　この計画書は令和　　年　　月　　日より施行する。

別表第１

（　　　　　　　　　　　　）火災予防組織

管理について権原 を有する者

（　　　　　　　　）

防火管理者

（　　　　　　　　）

防火担当の責任者　　　防火管理の責任者は、各火元責任者及び一般の火気（器）、電気配線、

（　　　　　　　　）　　危険物等防火管理責任を分担する

建築物等の検査班　　　建物内外の防火的な位置、構造、使用状況、防火戸、排煙口等の管理

（　　　　　　　　）　　及び検査の任に当たる

火気使用施設検査班　　炊事器具、採暖用器具、燃料置場、灰捨て場、喫煙所等の火気使用箇

（　　　　　　　　）　　所の管理及び検査の任に当たる

電気設備検査班　　　　電気主任技術者と連携をとり、電気配線、電気器具等の火災予防管理

（　　　　　　　　）　　及び検査の任に当たる

危険物（準危険物）　　危険物取扱者と連携をとり、安全管理及び検査の任に当たる

検査班

（　　　　　　　　）

消火設備点検整備班　　消火器、屋内消火栓等の機能及び障害物除去の管理及び検査の任に当

（　　　　　　　　）　　たる

警報設備点検整備班　　避難階段、非常口、梯子等の点検整備の任に当たる

（　　　　　　　　）

別表第２

（　　　　　　　　　　　　）自衛消防組織

自衛消防隊長

（　　　　　　　　）

自衛消防副隊長

（　　　　　　　　）

通報連絡班　　連　絡　係　　　　火災を消防機関に通報連絡の任に当たる

（　　　　　　　）

警報器具係　　　　非常警報器具を通じて火災の周知の任に当たる

（　　　　　　　）

避難誘導班　　誘　導　係　　　　火災時における避難者の誘導に当たる

（　　　　　　　）

救　助　係　　　　出火と同時に建物内部の人命救助を行い誘導係に協力又は、

（　　　　　　　）　要救助者がある時はその救助に当たる

消　火　班　　放　水　係　　　　消火器、消火栓により初期注水消火に当たる

（　　　　　　　）

機　械　係　　　　消防ポンプ、消火栓等の機械類の運用操作に当たる

（　　　　　　　）

警　戒　係　　　　重要物件の非常持出しと飛び火、その他盗難等の警戒に当

（　　　　　　　）　たる

救　護　係　　　　負傷者、被救助者の応急救護に当たる

（　　　　　　　）

別表第３

地震防災隊組織表 情報収集連絡班 （ ）（ ） （ ）（ ） 避難誘導班 （ ）（ ） （ ）（ ） 地震防災副隊長 （ ） 地震防災隊長 （ ）

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 情報収集連絡班に情報の収集にあたらせる。 ２ 地震の発生を各班長及び施設内に伝達し、必要な措置について周知 する。 ３ 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせる。 |
| 情報収集連絡班 | １ 地震、津波に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告する。 ２ 地震、津波に関する情報及び、隊長の命令の内容等を顧客、従業員 に伝える。 ３ あらかじめ、顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定め ておく。 |
| 避難誘導班 | １ 避難路の確保及び安全の確認等、必要な措置を講ずる。 ２ 隊長から指示を受けたときは、顧客等を避難誘導する。 ３ 拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努 めること。 ４ 避難誘導が完了したときは、その旨を確認し直ちに隊長に報告する。 |