第５号様式（第６条関係）

あああああああああ急速充電設備

あああああああああ燃料電池発電設備

あああああああああ発電設備  　設置（変更）届出書

あああああああああ変電設備

あああああああああ蓄電池設備　　　　　　　　　　　　　　 　（表）

| 年 月 日 日高東部消防組合消防長 様 届出者 住 所 電話 氏 名 |
| --- |
| 防火 対象物 | 所在地 | 電話 |
|  | 名称 |  | 用途 |  |
| 設置 場所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内( 階)、屋外 | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  | 不燃区画 | 有・無 | 換気設備 | 有 ・ 無 |
| 届出設備 | 電圧 | Ｖ | 全出力又は 蓄電池容量 | ｋＷ ｋＷｈ |
|  | 着工（予定） 年 月 日 |  | 竣工（予定） 年 月 日 |  |
|  | 設置の 概要 | 種別 | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |
| 主任技術者氏名 |  |
| 工事施行者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電

設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

調　　　　査　　　　欄

（裏）

調査年月日 年 月 日 調査員 職 氏 名

防火上支障の有無

調査事項 １ 位置、構造 ２ 周囲の保有空間 ３ 換気設備 ４ 絶縁抵抗及び接地抵抗値 ５ 消防用設備 ６ 標識その他

備 考