## 別表１
（別表１）
町が整備する公共建築物の木造化推進基準
建築物の用途 |  |  | 建築物の規模（１棟当たりの延べ面積） |  |  |  | 木材の使用条件
|  |  | 1,000㎡以下 | 1,000㎡超～ | 2,000㎡超～ | 3,000㎡超
|  |  |  | 2,000㎡以下 | 3,000㎡以下
学校 |  |  | ２階建て以下のものは、木造とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造（準耐火建築物）とする。 | 地域材の耐火性等に関する技術開発の推進や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と判断されるものについては、木造化を図るよう努める。 | 次の全ての条件を満たすこと。
[7 empty] | ① | 合法性又は持続可能性が証明された木材
|  |  |  | ※① | ※①②
保健福祉施設 （保健所、児童福祉施設等） |  |  | 法令の範囲内で可能なものは、木造とする。
[7 empty] | ② | 地域材（町内の森林から産出され、道内で加工されたことが証明された木材）
医療施設 （病院、診療所等） |  | 入院施設あり | ２階建て以下のものは、木造（２階部分が３００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造（２階部分が３００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。
[7 empty] | ③ | JAS製品
|  |  | ※② | ※①② |  |  |  | ただし、道内に加工施設がなく地域材を原材料とする製品の入手が困難な場合や特殊な用途に用いる製品を必要とする場合等はこの限りでない。
|  | 入院施設なし | ２階建て以下のものは、木造とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造とする。
※①
運動施設 （体育館等） |  |  | 平屋建てのものは、木造とする。 | 平屋建てのものは、必要な防火措置を行い木造とする。 | 平屋建てのものは、必要な防火措置を行い木造（準耐火建築物）とする。
|  |  |  | ※① | ※①②
社会教育施設 （美術館等） |  |  | ２階建て以下のものは、木造とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造（準耐火建築物）とする。
|  |  |  | ※① | ※①②
集会場 |  |  | ２階建て以下で客席が２００㎡未満のものは、木造とする。 | ２階建て以下で客席が２００㎡未満のものは、必要な防火装置を行い木造とする。
※①
職員住宅 |  |  | ２階建て以下のものは、木造（２階部分が３００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造（２階部分が３００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。
|  |  | ※② | ※①②
庁舎、研修所 交番・駐在所 |  |  | ２階建て以下のものは、木造とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造とする。
※①
宿泊施設 （研修宿泊所等） |  |  | ２階建て以下のものは、木造（２階部分が３００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。 | ２階建て以下のものは、必要な防火措置を行い木造（２階部分が３００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。
|  |  | ※② | ※①②
倉庫 |  |  | ２階建て以下のものは、木造（１，５００㎡以上のものは準耐火建築物）とする。
※①②
-1 | 第３の（１）（再掲） 上記以外の施設でも積極的に木造化を検討する。
-2 | 第３の（１）の①（再掲） 防火地域及び準防火地域であって、木造化が困難な場合を除く。
-3 | 第３の（１）の②（再掲） 防災・保安上の理由等から木造化が困難な場合は除く。
※① | 延べ面積が１，０００㎡を超える大規模木造建築物等は、外壁及び軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根は不燃化等の措置を要する。
※② | 準耐火建築物は、主要構造部を準耐火構造又はそれと同等の性能を有するものとし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備の設置を要する。

## 別表２
（別表２）
町が整備する公共建築物の木質化推進基準
建築物の用途 |  |  | 内装等の木質化を行う主たる箇所
学校 |  |  | 居室（教室、職員室、進路相談室、音楽室、図書室等）、玄関、廊下の壁面及び床
保健福祉施設 （保健所、児童福祉施設等） |  |  | 居室（リハビリ室、図書室、研修室）、玄関、廊下の壁面及び床
医療施設 （病院、診療所等） |  | 入院施設あり | 居室（病室、待合室、面会室、食堂等）、ロビー、廊下の壁面及び床
入院施設なし
運動施設 （体育館等） |  |  | 床、壁面、各付帯設備（更衣室、トイレ等）の壁面
社会教育施設 （美術館等） |  |  | 居室（各種展示室、資料室、図書室、研修室、会議室等）、廊下、ロビーの壁面及び床
集会場 |  |  | 居室（講堂、会議室、研修室等）、廊下、ロビーの壁面及び床
職員住宅 |  |  | 主たる居室、玄関、廊下の壁面及び床
庁舎、研修所 交番・駐在所 |  |  | 居室（事務室、幹部室、応接室、会議室、講堂、食堂等）、廊下、ロビーの壁面及び床
宿泊施設 （研修宿泊所等） |  |  | 居室（宿泊室、食堂室等）、ロビーの壁面及び床
倉庫 |  |  | 主たる部位
-1 | 第３の（２）（再掲）
関係法令等で制限がある場合はこの限りでない。
なお、内装等の木質化に当たっては、地域材を原材料とする製品の使用に努めるものとするが、原材料の確保が難しいなど、地域材を原材料とする製品の入手が困難な場合はこの限りでない。

## 別表３・４
（別表３）
町が整備する公共建築物における木質家具等導入の推進基準
木質家具導入を推進する施設 |  |  | 主 な 対 象 施 設 | [5 empty] | 導入を推進する 主な木質家具 |  |  |  | 導 入 の 基 準
学校 |  |  | 小学校、中学校、高等学校 等 | [9 empty] | 各施設の新・増改築及び各種家具更新時に、次の全ての仕様を満たす木製品を導入する。
[10 empty] | 机 |  | 事務用、教室用、OA用、会議室用、応接用 等
保健福祉施設 |  |  | 児童福祉施設、障害者支援施設 等
[14 empty] | ① | 地域材の使用が明記された製品であること。
医療施設 |  |  | 病院、診療所 等
[10 empty] | 椅子 |  | 事務用、教室用、会議室用、応接用 等 |  | ② | 接着剤・塗料・木質部分以外の材料等は、環境に十分配慮したものが使用されていること。
運動施設 |  |  | 体育館、水泳場 等
社会教育施設 |  |  | 図書館、美術館、博物館、記念館 等 | [10 empty] | ③ | その他、グリーン購入法特定調達物物品の判断基準に適合していること。
[10 empty] | 収納家具 |  | 書庫、書棚、ロッカー、キャビネット、棚 等
集会場 |  |  | 興行場、集会場 等
なお、導入を推進する木質家具のうち「机・椅子」については、「別表４」のとおりとする。
職員住宅 |  |  | 職員住宅 等
[10 empty] | その他 |  | ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、案内板、掲示板、傘立て、ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ 等
庁舎・研修所・ 交番・駐在所 |  |  | 庁舎、駐在所、研修所 等
宿泊施設 |  |  | 研修所 等
その他 |  |  | 倉庫 等
（別表４）
町が整備する公共建築物における木製机・椅子の導入基準
対 象 施 設 | [5 empty] | 仕 様
各部等が所管する下記施設を対象とし、新・増改築、破損等による交換などの机・椅子更新時に木製机・椅子を導入する。 | [6 empty] | 町立施設に導入する机・椅子について、共通の使用を設定する。
＜共通仕様＞
机天板や椅子背・座面等に地域材が使用された製品を、今後、町立施設に導入を推進する机・椅子の共通の使用とする。 また、製品の選定に当たっては、以下①～⑤の全ての条件が満たされているものとする。
| 所管部局 | 教室用 |  | 事務室用 | その他
（会議室、応接・待合室、OA室等）
| 町長 部局 | 全ての町立施設を対象とする |  | 全ての町立施設を対象とする | 全ての町立施設を対象とする |  | ＜選定条件＞
[7 empty] | ① | 机天板等の木質部分の見た目や肌触りなどから、木の良さが感じられるものであること。
| 教育長 部局 | [5 empty] | ② | 部材に集成材・合板・積層板が用いられている場合は、ホルムアルデヒド放散量の水準が「日本農林規格（ＪＡＳ）」で定められている『Ｆ☆☆☆☆』のものであること。 それ以外の部材についても、健康や環境に十分に配慮したものが使用されていること。
[7 empty] | ③ | 木質部分が衣類等に引っかからないように表面加工されていること。
[7 empty] | ④ | サイズは導入施設に合わせること。
[7 empty] | ⑤ | グリーン購入法特定調達物品の判断基準に適合していること。
推 進 方 策
導入を進めるための具体的な方法として、各施設の導入箇所に応じた導入方法等を次のとおりとする。
| 導入箇所 | 導 入 方 法 | [6 empty] | 摘 要
| 教 室 | ◆ | 新築時においては、積極的に木製机・椅子の導入を検討する。 | [5 empty] | ① |  | 天板は、「リバーシブル」又は「交換が可能」であること。
[9 empty] | ② |  | 持ち運びが容易な工夫又は軽量化（机・椅子セットで概ね15㎏以内）された製品であること。
|  | ◆ | 机・椅子を老朽化等により更新する場合又は破損等により交換する場合は、積極的に木製品の導入を検討する。
[9 empty] | ③ |  | 部品交換やメンテナンスが容易に行えること。
[9 empty] | ④ |  | サイズは「日本工業規格『学校用家具ー教室用机・椅子 』（ＪＩＳＳ１０２１）を参考にすること。
| 事務室 | ◆ | 管理職、受付など、来庁者の目に付きやすい箇所は、積極的に木製机・椅子を導入する。 | [5 empty] | ① |  | 諸条件により、スチール製の机を導入する場合は、天板にかぶせる「木製補助天板」を用いること。脇机も同様とする。
[9 empty] | ② |  | 椅子については、価格・耐久性当の面を考慮し、必要に応じて木製品とすること。
|  | ◆ | その他の机・椅子については、必要に応じて木製品の導入を検討する。
[9 empty] | ③ |  | 机の付属品として、机上名札や課名表示板なども積極的に木製品とすること。
| その他 | ◆ | 会議室・応接室等は、不特定多数の方が利用する機会が多い場所であることから可能な限り各部位に木材がしようされた製品を導入すること。 | [5 empty] | ※ |  | 机・椅子以外の備品等も、積極的に木製品を取り入れ、ＰＲ効果を高める。
（会議室、応接・待合室、OA室等）
【用語の説明】
ホルムアルデヒドー安価で加工しやすいことから合板などの木材接着剤に使われているが、発がんの可能性が高い物資のため使用が規制される。
「Ｆ☆☆☆☆」は、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない、平均値で0.3mg/L、最大値0.4mg/Lとなっている。